## Oxidation
Scan Rate | Oxidation Peak Corrected for basline |  | Cyt C
0.01 | 5.3e-09 | 0.0053
0.025 | 5.037e-09 | 0.005037
0.05 | 5.85e-09 | 0.00585
Scan Rate | Oxidation Peak Corrected for basline |  | Porph Peak 1
0.01 | 1.88e-08 | 0.0188
0.025 | 2.1919e-08 | 0.021919
0.05 | 2.667e-08 | 0.02667
Scan Rate | Oxidation Peak Corrected for basline |  | Porph Peak 2
0.01 | 2.75e-08 | 0.0275
0.025 | 1.9932e-08 | 0.019932
0.05 | 2.08e-08 | 0.0208

## Reduction
Scan Rate | Reduction Peak Corrected for basline |  | Cyt C
0.01 | -6.406e-09 | -0.006406
0.025 | -6.017e-09 | -0.006017
0.05 | -8.1257e-09 | -0.0081257
Scan Rate | Reduction Peak Corrected for basline |  | Poprh 1
0.01 | -2.85e-08 | -0.0285
0.025 | -3.0981e-08 | -0.030981
0.05 | -3.052e-08 | -0.03052
Scan Rate | Reduction Peak Corrected for basline |  | Porph 2
0.01 | -2.0195e-08 | -0.020195
0.025 | -1.6791e-08 | -0.01679
0.05 | -2.0556e-08 | -0.020556

## E half
Scan Rate | Oxidation Ep | E 1/2 | E0 | Scan Rate | Reduction Ep | E 1/2 | E0 | Log(scan rate) | Cyt C
0.01 | 0.01144 | 0.00572 | 0.030967 | 0.01 | 0.06699 | 0.033495 | 0.058742 | -2
0.025 | 0.0618 | 0.0309 | 0.056147 | 0.025 | 0.08713 | 0.043565 | 0.068812 | -1.6021 |  | Standard Electrode Potential E0
0.05 | 0.06683 | 0.033415 | 0.058662 | 0.05 | 0.07202 | 0.03601 | 0.061257 | -1.301
Scan Rate | Oxidation Ep | E 1/2 | E0 | Scan Rate | Reduction Ep | E 1/2 | E0 | Log(scan rate) | Porph 1 |  | Oxidation | Reduction
0.01 | 0.53009 | 0.26504 | 0.29029 | 0.01 | 0.495 | 0.2475 | 0.27275 | -2 |  | 0.1 | 0.056147 | 0.068812
0.025 | 0.53513 | 0.26756 | 0.29281 | 0.025 | 0.5101 | 0.25505 | 0.2803 | -1.6021 |  | 0.2 | 0.058662 | 0.061257
0.05 | 0.52505 | 0.26253 | 0.28777 | 0.05 | 0.52521 | 0.2626 | 0.28785 | -1.301 |  | 0.3 | 0 | 0
[10 empty] | Average | 0.03827 | 0.043357
[10 empty] | Sdev | 0.033167 | 0.037737
Scan Rate | Oxidation Ep | E 1/2 | E0 | Scan Rate | Reduction Ep | E 1/2 | E0 | Log(scan rate) | Porph 2
0.01 | 0.87753 | 0.43877 | 0.46401 | 0.01 | 0.87265 | 0.43633 | 0.46157 | -2
0.025 | 0.8725 | 0.43625 | 0.4615 | 0.025 | 0.89279 | 0.44639 | 0.47164 | -1.6021
0.05 | 0.88257 | 0.44128 | 0.46653 | 0.05 | 0.91293 | 0.45647 | 0.48171 | -1.301
0.025247

## Log Ep-E0
Scan Rate | Oxidation Ep | Oxidation E0 | Ep-E0 | Reduction Ep | Reduction E0 | Ep-E0
0.05 | 0.08408 | 0.030967 | 0.053113 | 0.0444 | 0.058742 | -0.014342
0.1 | 0.09171 | 0.056147 | 0.035563 | 0.0444 | 0.068812 | -0.024412
0.2 | 0.0795 | 0.058662 | 0.020838 | 0.04593 | 0.061257 | -0.015327
0.3 | 0.08774 | 0 | 0.08774 | 0.04242 | 0 | 0.04242
0.4 | 0.09048 | 0 | 0.09048 | 0.03693 | 0 | 0.03693
0.5 | 0.09048 | E0 | #VALUE! | 0.03494 | E0 | #VALUE!
0.6 | 0.09384 | 0.29029 | -0.19645 | 0.03983 | 0.27275 | -0.23292
0.7 | 0.08774 | 0.29281 | -0.20507 | 0.03738 | 0.2803 | -0.24292
0.8 | 0.08652 | 0.28777 | -0.20125 | 0.0383 | 0.28785 | -0.24955
0.9 | 0.08591 | 0 | 0.08591 | 0.02609 | 0 | 0.02609
1 | 0.1001 | 0 | 0.1001 | 0.04013 | 0 | 0.04013
1.2 | 0.08011 | E0 | #VALUE! | 0.04013 | E0 | #VALUE!
1.4 | 0.1001 | 0.46401 | -0.36391 | 0.02014 | 0.46157 | -0.44143
1.6 | 0.08011 | 0.4615 | -0.38139 | 0.04013 | 0.47164 | -0.43151
1.8 | 0.09933 | 0.46653 | -0.3672 | 0.03922 | 0.48171 | -0.44249
2 | 0.08011 | 0 | 0.08011 | 0.04013 | 0 | 0.04013
2.5 | 0.08011 | 0 | 0.08011 | 0.04013 | 0 | 0.04013
3 | 0.09964 | 0 | 0.09964 | -0.0004578 | 0 | -0.0004578
4 | 0.1001 | 0 | 0.1001 | 0.04013 | 0 | 0.04013
5 | 0.1198 | 0 | 0.1198 | 0.04974 | 0 | 0.04974
6 | 0.1299 | 0 | 0.1299 | 0.03983 | 0 | 0.03983
7 | 0.1001 | 0 | 0.1001 | 0.0001526 | 0 | 0.0001526
Cyt C
0.01 | 0.01144 | 0.030967 | -0.019527 | 0.06699 | 0.058742 | 0.0082476
0.025 | 0.0618 | 0.056147 | 0.0056526 | 0.08713 | 0.068812 | 0.018318
0.05 | 0.06683 | 0.058662 | 0.0081676 | 0.07202 | 0.061257 | 0.010763
GNP Peak
0.01 | 0.53009 | 0.29029 | 0.2398 | 0.495 | 0.27275 | 0.22225
0.025 | 0.53513 | 0.29281 | 0.24232 | 0.5101 | 0.2803 | 0.2298
0.05 | 0.52505 | 0.28777 | 0.23728 | 0.52521 | 0.28785 | 0.23736
Porph peak
0.01 | 0.87753 | 0.46401 | 0.41352 | 0.87265 | 0.46157 | 0.41108
0.025 | 0.8725 | 0.4615 | 0.411 | 0.89279 | 0.47164 | 0.42115
0.05 | 0.88257 | 0.46653 | 0.41604 | 0.91293 | 0.48171 | 0.43122

## Alpha
x=0.2
Slope = -2.3RT/anF |  |  |  | Reduced |  |  |  | Oxidised
|  |  |  | -0.0298 |  |  |  | 0.008563
n= electron transfer =1
F= Faraday constant =96485.332
a= heterogeneous rate constant = between 0 and 1
R = rate constant =8.314 |  |  |  | slope -0.02980 = -2.3RT / anF |  |  |  | slope 0.008563 = -2.3RT/ anF
T= temperature =293
|  |  |  | n x F | 96485.332 | R x T | 2436.002 | n x F | 96485.332 | R x T | 2436.002
when plotting from 0
|  |  |  | thus -0.0298 = -2.3*2436.002/96485.33a |  |  |  | thus 0.008563= -2.3*2436.002/96485.33a
alpha = -5602.8046/ (slope x 96485.33) |  |  |  | equation -0.0298 = -5602.8/ 96485.33a |  |  |  | equation 0.008563= -5602.8/ 96485.33a
slope = -5602.8 / (96485.33 * a) |  |  |  | Reduced heterogenous rate constant = 0.850703 |  |  |  | Oxidised heterogenous rate constant = 0.008563
akhil -0.06483 a=0.895712
akhil 0.03396 a= -1.709923 |  |  |  | ALPHA= 0.850703
-5602.8046 | -6.5445 | 0.87546
JP ALPHA 0.995
856.1144

## PSI
[6 empty] | Scan Rate | Oxidation Ep | Reduction Ep | Peak separation(n∆Ep) | -(alpha2*F/RT)*PS | PSI | (value)^-0.5
a.
[6 empty] | 0.01 | 0.01144 | 0.06699 | -0.05555 | 0.55006 | 1.5075 | 2132990175.6448
[6 empty] | 0.025 | 0.0618 | 0.08713 | -0.02533 | 0.25082 | 1.1176 | 1418613812.0453
[6 empty] | 0.05 | 0.06683 | 0.07202 | -0.00519 | 0.051391 | 0.91556 | 864219092.2677
96485.332
| a=alpha | 0.5 |  |  |  | Scan Rate | Oxidation Ep | Reduction Ep
| F=96485.332 |  |  |  |  | 0.01 | 0.53009 | 0.495 | 0.03509 | -0.34746 | 0.61442
| R=8.314 |  | alpha/pi | alpha/pi^0.5 | 2.18*alpha/pi^0.5 | 0.025 | 0.53513 | 0.5101 | 0.02503 | -0.24785 | 0.67878
| T=293 |  | 0.15915 | 0.39894 | 0.86969 | 0.05 | 0.52505 | 0.52521 | -0.00016 | 0.0015843 | 0.87107
n=1
∆Ep=peak separation
[6 empty] | Scan Rate | Oxidation Ep | Reduction Ep
|  |  | A squared |  | A2*F | 0.01 | 0.87753 | 0.87265 | 0.00488 | -0.048322 | 0.82867
|  |  | 0.25 |  | 24121.333 | 0.025 | 0.8725 | 0.89279 | -0.02029 | 0.20091 | 1.0632
| RT= 2436.002 |  |  |  |  | 0.05 | 0.88257 | 0.91293 | -0.03036 | 0.30063 | 1.1747
| 2436.002 |  | A2*F/RT
-9.902

## PSI graph
[πDnvF/(RT)]-0.5
|  | D diffusion coefficient |  | Cyt C | [5 empty] | [πDnvF/(RT)]-0.5
D=diffusion coefficient |  |  |  | for ox |  |  |  |  | Calculating x axis |  |  | OX |  | Oxidised sample divided by Reduced
n=electron transfer |  |  |  |  | Scan Rate | D for Randles-Sevcik equation |  |  | 303117.6102 x v x D | (303117.6102 x v x D)/RT | (value)^-0.5 | ELECTRON TRANSFER RATE
F=96485.332
R=8.314
T=293 |  |  |  |  | 0.01 | 1.7664e-19 |  |  | 5.3543e-16 | 2.198e-19 | 2132990175.6448 | 7.0675e-10 | 8.5133e-10
v=scan rate |  |  |  |  | 0.025 | 1.5973e-19 |  |  | 1.2105e-15 | 4.969e-19 | 1418613812.0453 | 7.8783e-10
[5 empty] | 0.05 | 2.152e-19 |  |  | 3.2616e-15 | 1.3389e-18 | 864219092.2677 | 1.0594e-09
[9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | RED
| R= 8.314 |  |  | fo red
y axis = psi calculations | T=293
| n=1 |  | C0 =129 nM |  | 0.01 | 2.5838e-19 |  |  | 7.8318e-16 | 3.215e-19 | 1763626822.296 | 8.5476e-10 | 1.0894e-09
| F= 96485.332 |  | where, nM = nanomolar i.e. 10^-9 M |  | 0.025 | 2.2789e-19 |  |  | 1.727e-15 | 7.0893e-19 | 1187676679.8519 | 9.4102e-10
| v= scan rate |  |  |  | 0.05 | 4.1564e-19 |  |  | 6.2994e-15 | 2.586e-18 | 621855066.3919 | 1.4723e-09
| A = 1 cm^2 |  | A = 1 cm^2
C0 = 1.29 x 10^-7
|  |  |  | Porph 1 | [5 empty] | [πDnvF/(RT)]-0.5
|  |  |  | for ox |  |  |  |  | Calculating x axis |  |  | OX
[5 empty] | Scan Rate | D for Randles-Sevcik equation |  |  | 303117.6102 x v x D | (303117.6102 x v x D)/RT | (value)^-0.5 | ELECTRON TRANSFER RATE
[5 empty] | 0.01 | 4.4522e-21 |  |  | 1.3495e-17 | 5.5399e-21 | 13435316680.1361 | 4.5732e-11 | 1.1489e-10
[5 empty] | 0.025 | 6.0415e-21 |  |  | 4.5782e-17 | 1.8794e-20 | 7294434646.0619 | 9.3054e-11
[5 empty] | 0.05 | 8.98e-21 |  |  | 1.361e-16 | 5.587e-20 | 4230673335.17 | 2.0589e-10
[9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | RED
fo red
[5 empty] | 0.01 | 1.0232e-20 |  |  | 3.1014e-17 | 1.2731e-20 | 8862594862.6863 | 6.9327e-11 | 1.4542e-10
[5 empty] | 0.025 | 1.2105e-20 |  |  | 9.1734e-17 | 3.7658e-20 | 5153165120.9277 | 1.3172e-10
[5 empty] | 0.05 | 1.1718e-20 |  |  | 1.776e-16 | 7.2905e-20 | 3703573050.7882 | 2.352e-10
|  |  |  | Porph 2 | [5 empty] | [πDnvF/(RT)]-0.5
|  |  |  | for ox |  |  |  |  | Calculating x axis |  |  | OX
[5 empty] | Scan Rate | D for Randles-Sevcik equation |  |  | 303117.6102 x v x D | (303117.6102 x v x D)/RT | (value)^-0.5 | ELECTRON TRANSFER RATE
[5 empty] | 0.01 | 9.5262e-21 |  |  | 2.8876e-17 | 1.1854e-20 | 9184871039.5112 | 9.0221e-11 | 1.4632e-10
[5 empty] | 0.025 | 4.9884e-21 |  |  | 3.7802e-17 | 1.5518e-20 | 8027543655.7164 | 1.3245e-10
[5 empty] | 0.05 | 5.4498e-21 |  |  | 8.2597e-17 | 3.3907e-20 | 5430720098.5115 | 2.1631e-10
[9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | RED
fo red
[5 empty] | 0.01 | 5.1399e-21 |  |  | 1.558e-17 | 6.3957e-21 | 12504156118.1465 | 6.6271e-11 | 1.3077e-10
[5 empty] | 0.025 | 3.5553e-21 |  |  | 2.6942e-17 | 1.106e-20 | 9508816592.1879 | 1.1181e-10
[5 empty] | 0.05 | 5.3455e-21 |  |  | 8.1016e-17 | 3.3258e-20 | 5483445536.3612 | 2.1423e-10
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.005Vs OX
[6 empty] | 1.677e-08 | / | 96485.332 | 3.848 | 2e-06 | 0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.0025Vs OX
[6 empty] | 1.993e-08 | / | 96485.332 | 3.848 | 2e-06 | 0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## Oxidation current function
Scan Rate | Cocnentration | Conc*scan rate | peak current | peak current/(conc*scan rate)
0.05 | 5e-06 | 2.5e-07 | 0.1607 | 642800
0.1 | 5e-06 | 5e-07 | 0.1779 | 355800
0.2 | 5e-06 | 1e-06 | 0.2241 | 224100
0.3 | 5e-06 | 1.5e-06 | 0.2736 | 182400
0.4 | 5e-06 | 2e-06 | 0.3149 | 157450
0.5 | 5e-06 | 2.5e-06 | 0.3568 | 142720
0.6 | 5e-06 | 3e-06 | 0.3659 | 121966.6667
0.7 | 5e-06 | 3.5e-06 | 0.3653 | 104371.4286
0.8 | 5e-06 | 4e-06 | 0.3755 | 93875
0.9 | 5e-06 | 4.5e-06 | 0.4197 | 93266.6667
1 | 5e-06 | 5e-06 | 0.3978 | 79560
1.2 | 5e-06 | 6e-06 | 0.445 | 74166.6667
1.4 | 5e-06 | 7e-06 | 0.5254 | 75057.1429
1.6 | 5e-06 | 8e-06 | 0.4406 | 55075
1.8 | 5e-06 | 9e-06 | 0.5678 | 63088.8889
2 | 5e-06 | 1e-05 | 0.5016 | 50160
2.5 | 5e-06 | 1.25e-05 | 0.6673 | 53384
3 | 5e-06 | 1.5e-05 | 0.6769 | 45126.6667
4 | 5e-06 | 2e-05 | 0.8048 | 40240
5 | 5e-06 | 2.5e-05 | 0.7473 | 29892
6 | 5e-06 | 3e-05 | 0.5003 | 16676.6667
7 | 5e-06 | 3.5e-05 | 0.6906 | 19731.4286

## Reduction current function
Scan Rate | Cocnentration | Conc*scan rate | peak current | peak current/(conc*scan rate)
0.05 | 5e-06 | 2.5e-07 | -0.1358 | -543200
0.1 | 5e-06 | 5e-07 | -0.1965 | -393000
0.2 | 5e-06 | 1e-06 | -0.2643 | -264300
0.3 | 5e-06 | 1.5e-06 | -0.2778 | -185200
0.4 | 5e-06 | 2e-06 | -0.3752 | -187600
0.5 | 5e-06 | 2.5e-06 | -0.4002 | -160080
0.6 | 5e-06 | 3e-06 | -0.4106 | -136866.6667
0.7 | 5e-06 | 3.5e-06 | -0.4853 | -138657.1429
0.8 | 5e-06 | 4e-06 | -0.486 | -121500
0.9 | 5e-06 | 4.5e-06 | -0.478 | -106222.2222
1 | 5e-06 | 5e-06 | -0.4762 | -95240
1.2 | 5e-06 | 6e-06 | -0.575 | -95833.3333
1.4 | 5e-06 | 7e-06 | -0.7523 | -107471.4286
1.6 | 5e-06 | 8e-06 | -0.5721 | -71512.5
1.8 | 5e-06 | 9e-06 | -0.6815 | -75722.2222
2 | 5e-06 | 1e-05 | -0.6556 | -65560
2.5 | 5e-06 | 1.25e-05 | -0.6715 | -53720
3 | 5e-06 | 1.5e-05 | -0.4707 | -31380
4 | 5e-06 | 2e-05 | -0.5845 | -29225
5 | 5e-06 | 2.5e-05 | -0.5958 | -23832
6 | 5e-06 | 3e-05 | -0.4702 | -15673.3333
7 | 5e-06 | 3.5e-05 | -0.7462 | -21320

## psi
Scan Rate
0.05
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
a=alpha |  |  | 0.7
F=96485.332 |  |  | 0.8
R=8.314 | ALPHA= 0.850703 |  | 0.9
T=293 |  |  | 1
n=1 |  |  | 1.2
∆Ep=peak separation | alpha | alpha / pi | 1.4
| 0.8507 | 0.271 | 1.6
1.8
| (alpha/pi)^0.5 | (alpha/pi)^0.5*2.18 | 2
RT= 2436.002 | 0.51962 | 1.1328 | 2.5
3
| alpha squared | a2 * F | 3.5
| 0.7237 | 69826.0097 | 4
4.5
| a2 * F / RT |  | 5
| 28.664 |  | 5.5
6
7