## Oxidation
Scan Rate | Oxidation Peak Corrected for basline |  | Cyt C
0.01 | 1.5132e-08 | 0.015132
0.025 | 2.065e-08 | 0.02065
0.05 | 2.7896e-08 | 0.027896
Scan Rate | Oxidation Peak Corrected for basline |  | Porph Peak 1
0.01 | 4.9331e-09 | 0.0049331
0.025 | 7.4666e-09 | 0.0074666
0.05 | 7.9538e-09 | 0.0079539
Scan Rate | Oxidation Peak Corrected for basline |  | Porph Peak 2
0.01 | 5.6881e-09 | 0.0056881
0.025 | 5.1195e-09 | 0.0051195
0.05 | 7.4287e-09 | 0.0074287

## Reduction
Scan Rate | Reduction Peak Corrected for basline |  | Cyt C
0.01 | -1.4283e-08 | -0.014283
0.025 | -2.1226e-08 | -0.021226
0.05 | -3.3487e-08 | -0.033487
Scan Rate | Reduction Peak Corrected for basline |  | Poprh 1
0.01 | -8.2972e-09 | -0.0082972
0.025 | -1.0685e-08 | -0.010685
0.05 | -7.76e-09 | -0.00776
Scan Rate | Reduction Peak Corrected for basline |  | Porph 2
0.01 | -6.6662e-09 | -0.0066662
0.025 | -5.5575e-09 | -0.0055575
0.05 | -4.4367e-09 | -0.0044367

## E half
Scan Rate | Oxidation Ep | E 1/2 | E0 | Scan Rate | Reduction Ep | E 1/2 | E0 | Log(scan rate) | Cyt C
0.01 | 0.04166 | 0.02083 | 0.046077 | 0.01 | 0.07202 | 0.03601 | 0.061257 | -2
0.025 | 0.04166 | 0.02083 | 0.046077 | 0.025 | 0.06699 | 0.033495 | 0.058742 | -1.6021 |  | Standard Electrode Potential E0
0.05 | 0.04669 | 0.023345 | 0.048592 | 0.05 | 0.06699 | 0.033495 | 0.058742 | -1.301
Scan Rate | Oxidation Ep | E 1/2 | E0 | Scan Rate | Reduction Ep | E 1/2 | E0 | Log(scan rate) | Porph 1 |  | Oxidation | Reduction
0.01 | 0.47974 | 0.23987 | 0.26512 | 0.01 | 0.46478 | 0.23239 | 0.25764 | -2 |  | 0.1 | 0.046077 | 0.058742
0.025 | 0.47974 | 0.23987 | 0.26512 | 0.025 | 0.5101 | 0.25505 | 0.2803 | -1.6021 |  | 0.2 | 0.048592 | 0.058742
0.05 | 0.51498 | 0.25749 | 0.28274 | 0.05 | 0.57556 | 0.28778 | 0.31303 | -1.301 |  | 0.3 | 0 | 0
[10 empty] | Average | 0.031557 | 0.039162
[10 empty] | Sdev | 0.027358 | 0.033915
Scan Rate | Oxidation Ep | E 1/2 | E0 | Scan Rate | Reduction Ep | E 1/2 | E0 | Log(scan rate) | Porph 2
0.01 | 0.8876 | 0.4438 | 0.46905 | 0.01 | 0.86761 | 0.4338 | 0.45905 | -2
0.025 | 0.88257 | 0.44128 | 0.46653 | 0.025 | 0.89783 | 0.44892 | 0.47416 | -1.6021
0.05 | 0.90775 | 0.45387 | 0.47912 | 0.05 | 0.91293 | 0.45647 | 0.48171 | -1.301
0.025247

## Log Ep-E0
Scan Rate | Oxidation Ep | Oxidation E0 | Ep-E0 | Reduction Ep | Reduction E0 | Ep-E0
0.05 | 0.08408 | 0.046077 | 0.038003 | 0.0444 | 0.061257 | -0.016857
0.1 | 0.09171 | 0.046077 | 0.045633 | 0.0444 | 0.058742 | -0.014342
0.2 | 0.0795 | 0.048592 | 0.030908 | 0.04593 | 0.058742 | -0.012812
0.3 | 0.08774 | 0 | 0.08774 | 0.04242 | 0 | 0.04242
0.4 | 0.09048 | 0 | 0.09048 | 0.03693 | 0 | 0.03693
0.5 | 0.09048 | E0 | #VALUE! | 0.03494 | E0 | #VALUE!
0.6 | 0.09384 | 0.26512 | -0.17128 | 0.03983 | 0.25764 | -0.21781
0.7 | 0.08774 | 0.26512 | -0.17738 | 0.03738 | 0.2803 | -0.24292
0.8 | 0.08652 | 0.28274 | -0.19622 | 0.0383 | 0.31303 | -0.27473
0.9 | 0.08591 | 0 | 0.08591 | 0.02609 | 0 | 0.02609
1 | 0.1001 | 0 | 0.1001 | 0.04013 | 0 | 0.04013
1.2 | 0.08011 | E0 | #VALUE! | 0.04013 | E0 | #VALUE!
1.4 | 0.1001 | 0.46905 | -0.36895 | 0.02014 | 0.45905 | -0.43891
1.6 | 0.08011 | 0.46653 | -0.38642 | 0.04013 | 0.47416 | -0.43403
1.8 | 0.09933 | 0.47912 | -0.37979 | 0.03922 | 0.48171 | -0.44249
2 | 0.08011 | 0 | 0.08011 | 0.04013 | 0 | 0.04013
2.5 | 0.08011 | 0 | 0.08011 | 0.04013 | 0 | 0.04013
3 | 0.09964 | 0 | 0.09964 | -0.0004578 | 0 | -0.0004578
4 | 0.1001 | 0 | 0.1001 | 0.04013 | 0 | 0.04013
5 | 0.1198 | 0 | 0.1198 | 0.04974 | 0 | 0.04974
6 | 0.1299 | 0 | 0.1299 | 0.03983 | 0 | 0.03983
7 | 0.1001 | 0 | 0.1001 | 0.0001526 | 0 | 0.0001526
Cyt C
0.01 | 0.04166 | 0.046077 | -0.0044174 | 0.07202 | 0.061257 | 0.010763
0.025 | 0.04166 | 0.046077 | -0.0044174 | 0.06699 | 0.058742 | 0.0082476
0.05 | 0.04669 | 0.048592 | -0.0019024 | 0.06699 | 0.058742 | 0.0082476
GNP Peak
0.01 | 0.47974 | 0.26512 | 0.21462 | 0.46478 | 0.25764 | 0.20714
0.025 | 0.47974 | 0.26512 | 0.21462 | 0.5101 | 0.2803 | 0.2298
0.05 | 0.51498 | 0.28274 | 0.23224 | 0.57556 | 0.31303 | 0.26253
Porph peak
0.01 | 0.8876 | 0.46905 | 0.41855 | 0.86761 | 0.45905 | 0.40856
0.025 | 0.88257 | 0.46653 | 0.41604 | 0.89783 | 0.47416 | 0.42367
0.05 | 0.90775 | 0.47912 | 0.42863 | 0.91293 | 0.48171 | 0.43122

## Alpha
x=0.2
Slope = -2.3RT/anF |  |  |  | Reduced |  |  |  | Oxidised
|  |  |  | -0.0298 |  |  |  | 0.008563
n= electron transfer =1
F= Faraday constant =96485.332
a= heterogeneous rate constant = between 0 and 1
R = rate constant =8.314 |  |  |  | slope -0.02980 = -2.3RT / anF |  |  |  | slope 0.008563 = -2.3RT/ anF
T= temperature =293
|  |  |  | n x F | 96485.332 | R x T | 2436.002 | n x F | 96485.332 | R x T | 2436.002
when plotting from 0
|  |  |  | thus -0.0298 = -2.3*2436.002/96485.33a |  |  |  | thus 0.008563= -2.3*2436.002/96485.33a
alpha = -5602.8046/ (slope x 96485.33) |  |  |  | equation -0.0298 = -5602.8/ 96485.33a |  |  |  | equation 0.008563= -5602.8/ 96485.33a
slope = -5602.8 / (96485.33 * a) |  |  |  | Reduced heterogenous rate constant = 0.850703 |  |  |  | Oxidised heterogenous rate constant = 0.008563
akhil -0.06483 a=0.895712
akhil 0.03396 a= -1.709923 |  |  |  | ALPHA= 0.850703
-5602.8046 | -6.5445 | 0.87546
JP ALPHA 0.995
856.1144

## PSI
[6 empty] | Scan Rate | Oxidation Ep | Reduction Ep | Peak separation(n∆Ep) | -(alpha2*F/RT)*PS | PSI | (value)^-0.5
a.
[6 empty] | 0.01 | 0.04166 | 0.07202 | -0.03036 | 0.30063 | 1.1747 | 748665425.8886
[6 empty] | 0.025 | 0.04166 | 0.06699 | -0.02533 | 0.25082 | 1.1176 | 345401623.8023
[6 empty] | 0.05 | 0.04669 | 0.06699 | -0.0203 | 0.20101 | 1.0633 | 181207229.0239
96485.332
| a=alpha | 0.5 |  |  |  | Scan Rate | Oxidation Ep | Reduction Ep
| F=96485.332 |  |  |  |  | 0.01 | 0.47974 | 0.46478 | 0.01496 | -0.14813 | 0.74995
| R=8.314 |  | alpha/pi | alpha/pi^0.5 | 2.18*alpha/pi^0.5 | 0.025 | 0.47974 | 0.5101 | -0.03036 | 0.30063 | 1.1747
| T=293 |  | 0.15915 | 0.39894 | 0.86969 | 0.05 | 0.51498 | 0.57556 | -0.06058 | 0.59986 | 1.5845
n=1
∆Ep=peak separation
[6 empty] | Scan Rate | Oxidation Ep | Reduction Ep
|  |  | A squared |  | A2*F | 0.01 | 0.8876 | 0.86761 | 0.01999 | -0.19794 | 0.71351
|  |  | 0.25 |  | 24121.333 | 0.025 | 0.88257 | 0.89783 | -0.01526 | 0.1511 | 1.0116
| RT= 2436.002 |  |  |  |  | 0.05 | 0.90775 | 0.91293 | -0.00518 | 0.051292 | 0.91547
| 2436.002 |  | A2*F/RT
-9.902

## PSI graph
[πDnvF/(RT)]-0.5
|  | D diffusion coefficient |  | Cyt C | [5 empty] | [πDnvF/(RT)]-0.5
D=diffusion coefficient |  |  |  | for ox |  |  |  |  | Calculating x axis |  |  | OX |  | Oxidised sample divided by Reduced
n=electron transfer |  |  |  |  | Scan Rate | D for Randles-Sevcik equation |  |  | 303117.6102 x v x D | (303117.6102 x v x D)/RT | (value)^-0.5 | ELECTRON TRANSFER RATE
F=96485.332
R=8.314
T=293 |  |  |  |  | 0.01 | 1.4338e-18 |  |  | 4.3461e-15 | 1.7841e-18 | 748665425.8886 | 1.5691e-09 | 3.5576e-09
v=scan rate |  |  |  |  | 0.025 | 2.6945e-18 |  |  | 2.0419e-14 | 8.3821e-18 | 345401623.8023 | 3.2357e-09
[5 empty] | 0.05 | 4.8949e-18 |  |  | 7.4187e-14 | 3.0454e-17 | 181207229.0239 | 5.868e-09
[9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | RED
| R= 8.314 |  |  | fo red
y axis = psi calculations | T=293
| n=1 |  | C0 =129 nM |  | 0.01 | 1.2859e-18 |  |  | 3.8978e-15 | 1.6001e-18 | 790548806.3579 | 1.4859e-09 | 3.9485e-09
| F= 96485.332 |  | where, nM = nanomolar i.e. 10^-9 M |  | 0.025 | 2.8262e-18 |  |  | 2.1417e-14 | 8.7919e-18 | 337255359.09 | 3.3139e-09
| v= scan rate |  |  |  | 0.05 | 7.0571e-18 |  |  | 1.0696e-13 | 4.3907e-17 | 150915871.3363 | 7.0458e-09
| A = 1 cm^2 |  | A = 1 cm^2
C0 = 1.29 x 10^-7
|  |  |  | Porph 1 | [5 empty] | [πDnvF/(RT)]-0.5
|  |  |  | for ox |  |  |  |  | Calculating x axis |  |  | OX
[5 empty] | Scan Rate | D for Randles-Sevcik equation |  |  | 303117.6102 x v x D | (303117.6102 x v x D)/RT | (value)^-0.5 | ELECTRON TRANSFER RATE
[5 empty] | 0.01 | 8.9544e-21 |  |  | 2.7142e-17 | 1.1142e-20 | 9473580484.0679 | 7.9162e-11 | 3.2644e-10
[5 empty] | 0.025 | 2.0558e-20 |  |  | 1.5579e-16 | 6.3953e-20 | 3954307716.145 | 2.9707e-10
[5 empty] | 0.05 | 2.3285e-20 |  |  | 3.5291e-16 | 1.4487e-19 | 2627295594.1325 | 6.0308e-10
[9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | RED
fo red
[5 empty] | 0.01 | 2.5381e-20 |  |  | 7.6933e-17 | 3.1582e-20 | 5627078528.4885 | 1.3328e-10 | 3.8249e-10
[5 empty] | 0.025 | 4.2181e-20 |  |  | 3.1964e-16 | 1.3122e-19 | 2760624171.9255 | 4.2552e-10
[5 empty] | 0.05 | 2.2185e-20 |  |  | 3.3624e-16 | 1.3803e-19 | 2691623707.9064 | 5.8867e-10
|  |  |  | Porph 2 | [5 empty] | [πDnvF/(RT)]-0.5
|  |  |  | for ox |  |  |  |  | Calculating x axis |  |  | OX
[5 empty] | Scan Rate | D for Randles-Sevcik equation |  |  | 303117.6102 x v x D | (303117.6102 x v x D)/RT | (value)^-0.5 | ELECTRON TRANSFER RATE
[5 empty] | 0.01 | 1.1928e-20 |  |  | 3.6156e-17 | 1.4842e-20 | 8208216482.681 | 8.6927e-11 | 1.9597e-10
[5 empty] | 0.025 | 9.6579e-21 |  |  | 7.3187e-17 | 3.0044e-20 | 5769273171.7975 | 1.7534e-10
[5 empty] | 0.05 | 2.0339e-20 |  |  | 3.0825e-16 | 1.2654e-19 | 2811170925.0812 | 3.2565e-10
[9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | RED
fo red
[5 empty] | 0.01 | 1.6391e-20 |  |  | 4.9683e-17 | 2.0395e-20 | 7002211662.1372 | 1.019e-10 | 1.623e-10
[5 empty] | 0.025 | 1.1389e-20 |  |  | 8.6307e-17 | 3.543e-20 | 5312711985.5401 | 1.904e-10
[5 empty] | 0.05 | 7.2629e-21 |  |  | 1.1008e-16 | 4.5187e-20 | 4704279273.2778 | 1.946e-10
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.005Vs OX
[6 empty] | 1.677e-08 | / | 96485.332 | 3.848 | 2e-06 | 0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.0025Vs OX
[6 empty] | 1.993e-08 | / | 96485.332 | 3.848 | 2e-06 | 0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## Oxidation current function
Scan Rate | Cocnentration | Conc*scan rate | peak current | peak current/(conc*scan rate)
0.05 | 5e-06 | 2.5e-07 | 0.1607 | 642800
0.1 | 5e-06 | 5e-07 | 0.1779 | 355800
0.2 | 5e-06 | 1e-06 | 0.2241 | 224100
0.3 | 5e-06 | 1.5e-06 | 0.2736 | 182400
0.4 | 5e-06 | 2e-06 | 0.3149 | 157450
0.5 | 5e-06 | 2.5e-06 | 0.3568 | 142720
0.6 | 5e-06 | 3e-06 | 0.3659 | 121966.6667
0.7 | 5e-06 | 3.5e-06 | 0.3653 | 104371.4286
0.8 | 5e-06 | 4e-06 | 0.3755 | 93875
0.9 | 5e-06 | 4.5e-06 | 0.4197 | 93266.6667
1 | 5e-06 | 5e-06 | 0.3978 | 79560
1.2 | 5e-06 | 6e-06 | 0.445 | 74166.6667
1.4 | 5e-06 | 7e-06 | 0.5254 | 75057.1429
1.6 | 5e-06 | 8e-06 | 0.4406 | 55075
1.8 | 5e-06 | 9e-06 | 0.5678 | 63088.8889
2 | 5e-06 | 1e-05 | 0.5016 | 50160
2.5 | 5e-06 | 1.25e-05 | 0.6673 | 53384
3 | 5e-06 | 1.5e-05 | 0.6769 | 45126.6667
4 | 5e-06 | 2e-05 | 0.8048 | 40240
5 | 5e-06 | 2.5e-05 | 0.7473 | 29892
6 | 5e-06 | 3e-05 | 0.5003 | 16676.6667
7 | 5e-06 | 3.5e-05 | 0.6906 | 19731.4286

## Reduction current function
Scan Rate | Cocnentration | Conc*scan rate | peak current | peak current/(conc*scan rate)
0.05 | 5e-06 | 2.5e-07 | -0.1358 | -543200
0.1 | 5e-06 | 5e-07 | -0.1965 | -393000
0.2 | 5e-06 | 1e-06 | -0.2643 | -264300
0.3 | 5e-06 | 1.5e-06 | -0.2778 | -185200
0.4 | 5e-06 | 2e-06 | -0.3752 | -187600
0.5 | 5e-06 | 2.5e-06 | -0.4002 | -160080
0.6 | 5e-06 | 3e-06 | -0.4106 | -136866.6667
0.7 | 5e-06 | 3.5e-06 | -0.4853 | -138657.1429
0.8 | 5e-06 | 4e-06 | -0.486 | -121500
0.9 | 5e-06 | 4.5e-06 | -0.478 | -106222.2222
1 | 5e-06 | 5e-06 | -0.4762 | -95240
1.2 | 5e-06 | 6e-06 | -0.575 | -95833.3333
1.4 | 5e-06 | 7e-06 | -0.7523 | -107471.4286
1.6 | 5e-06 | 8e-06 | -0.5721 | -71512.5
1.8 | 5e-06 | 9e-06 | -0.6815 | -75722.2222
2 | 5e-06 | 1e-05 | -0.6556 | -65560
2.5 | 5e-06 | 1.25e-05 | -0.6715 | -53720
3 | 5e-06 | 1.5e-05 | -0.4707 | -31380
4 | 5e-06 | 2e-05 | -0.5845 | -29225
5 | 5e-06 | 2.5e-05 | -0.5958 | -23832
6 | 5e-06 | 3e-05 | -0.4702 | -15673.3333
7 | 5e-06 | 3.5e-05 | -0.7462 | -21320

## psi
Scan Rate
0.05
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
a=alpha |  |  | 0.7
F=96485.332 |  |  | 0.8
R=8.314 | ALPHA= 0.850703 |  | 0.9
T=293 |  |  | 1
n=1 |  |  | 1.2
∆Ep=peak separation | alpha | alpha / pi | 1.4
| 0.8507 | 0.271 | 1.6
1.8
| (alpha/pi)^0.5 | (alpha/pi)^0.5*2.18 | 2
RT= 2436.002 | 0.51962 | 1.1328 | 2.5
3
| alpha squared | a2 * F | 3.5
| 0.7237 | 69826.0097 | 4
4.5
| a2 * F / RT |  | 5
| 28.664 |  | 5.5
6
7