## Oxidation
Scan Rate | Oxidation Peak Corrected for basline |  | Cyt C
0.01 | 7.4077e-08 | 0.074077
0.025 | 1.044e-07 | 0.1044
0.05 | 1.59e-07 | 0.159
Scan Rate | Oxidation Peak Corrected for basline |  | Porph Peak 1
0.01 | 1.617e-08 | 0.01617
0.025 | 1.6366e-08 | 0.016366
0.05 | 1.61e-08 | 0.0161
Scan Rate | Oxidation Peak Corrected for basline |  | Porph Peak 2
0.01 | 3.2471e-08 | 0.032471
0.025 | 2.2918e-08 | 0.022918
0.05 | 2.667e-08 | 0.02667

## Reduction
Scan Rate | Reduction Peak Corrected for basline |  | Cyt C
0.01 | -7.03e-08 | -0.0703
0.025 | -1.057e-07 | -0.1057
0.05 | -1.6259e-07 | -0.16259
Scan Rate | Reduction Peak Corrected for basline |  | GNP PEAK?
0.01 | -4.855e-08 | -0.04855
0.025 | -3.405e-08 | -0.03405
0.05 | -2.87e-08 | -0.0287
Scan Rate | Reduction Peak Corrected for basline |  | Porph Peak
0.01 | -1.3136e-08 | -0.013136
0.025 | -1.4e-08 | -0.014
0.05 | -6.8599e-09 | -0.0068599

## E half
Scan Rate | Oxidation Ep | E 1/2 | E0 | Scan Rate | Reduction Ep | E 1/2 | E0 | Log(scan rate) | Cyt C
0.01 | 0.05173 | 0.025865 | 0.051112 | 0.01 | 0.05692 | 0.02846 | 0.053707 | -2
0.025 | 0.04669 | 0.023345 | 0.048592 | 0.025 | 0.06195 | 0.030975 | 0.056222 | -1.6021 |  | Standard Electrode Potential E0
0.05 | 0.05173 | 0.025865 | 0.051112 | 0.05 | 0.06699 | 0.033495 | 0.058742 | -1.301
Scan Rate | Oxidation Ep | E 1/2 | E0 | Scan Rate | Reduction Ep | E 1/2 | E0 | Log(scan rate) | GNP Peak? |  | Oxidation | Reduction
0.01 | 0.5603 | 0.28015 | 0.3054 | 0.01 | 0.53528 | 0.26764 | 0.29289 | -2 |  | 0.1 | 0.048592 | 0.056222
0.025 | 0.57037 | 0.28519 | 0.31043 | 0.025 | 0.52521 | 0.2626 | 0.28785 | -1.6021 |  | 0.2 | 0.051112 | 0.058742
0.05 | 0.5603 | 0.28015 | 0.3054 | 0.05 | 0.54535 | 0.27268 | 0.29792 | -1.301 |  | 0.3 | 0 | 0
[10 empty] | Average | 0.033235 | 0.038322
[10 empty] | Sdev | 0.02881 | 0.033211
Scan Rate | Oxidation Ep | E 1/2 | E0 | Scan Rate | Reduction Ep | E 1/2 | E0 | Log(scan rate) | Porph
0.01 | 0.8725 | 0.43625 | 0.4615 | 0.01 | 0.90286 | 0.45143 | 0.47668 | -2
0.025 | 0.86746 | 0.43373 | 0.45898 | 0.025 | 0.87769 | 0.43884 | 0.46409 | -1.6021
0.05 | 0.86746 | 0.43373 | 0.45898 | 0.05 | 0.89783 | 0.44892 | 0.47416 | -1.301
0.025247

## Log Ep-E0
Scan Rate | Oxidation Ep | Oxidation E0 | Ep-E0 | Reduction Ep | Reduction E0 | Ep-E0
0.05 | 0.08408 | 0.051112 | 0.032968 | 0.0444 | 0.053707 | -0.0093074
0.1 | 0.09171 | 0.048592 | 0.043118 | 0.0444 | 0.056222 | -0.011822
0.2 | 0.0795 | 0.051112 | 0.028388 | 0.04593 | 0.058742 | -0.012812
0.3 | 0.08774 | 0 | 0.08774 | 0.04242 | 0 | 0.04242
0.4 | 0.09048 | 0 | 0.09048 | 0.03693 | 0 | 0.03693
0.5 | 0.09048 | E0 | #VALUE! | 0.03494 | E0 | #VALUE!
0.6 | 0.09384 | 0.3054 | -0.21156 | 0.03983 | 0.29289 | -0.25306
0.7 | 0.08774 | 0.31043 | -0.22269 | 0.03738 | 0.28785 | -0.25047
0.8 | 0.08652 | 0.3054 | -0.21888 | 0.0383 | 0.29792 | -0.25962
0.9 | 0.08591 | 0 | 0.08591 | 0.02609 | 0 | 0.02609
1 | 0.1001 | 0 | 0.1001 | 0.04013 | 0 | 0.04013
1.2 | 0.08011 | E0 | #VALUE! | 0.04013 | E0 | #VALUE!
1.4 | 0.1001 | 0.4615 | -0.3614 | 0.02014 | 0.47668 | -0.45654
1.6 | 0.08011 | 0.45898 | -0.37887 | 0.04013 | 0.46409 | -0.42396
1.8 | 0.09933 | 0.45898 | -0.35965 | 0.03922 | 0.47416 | -0.43494
2 | 0.08011 | 0 | 0.08011 | 0.04013 | 0 | 0.04013
2.5 | 0.08011 | 0 | 0.08011 | 0.04013 | 0 | 0.04013
3 | 0.09964 | 0 | 0.09964 | -0.0004578 | 0 | -0.0004578
4 | 0.1001 | 0 | 0.1001 | 0.04013 | 0 | 0.04013
5 | 0.1198 | 0 | 0.1198 | 0.04974 | 0 | 0.04974
6 | 0.1299 | 0 | 0.1299 | 0.03983 | 0 | 0.03983
7 | 0.1001 | 0 | 0.1001 | 0.0001526 | 0 | 0.0001526
Cyt C
0.01 | 0.05173 | 0.051112 | 0.00061762 | 0.05692 | 0.053707 | 0.0032126
0.025 | 0.04669 | 0.048592 | -0.0019024 | 0.06195 | 0.056222 | 0.0057276
0.05 | 0.05173 | 0.051112 | 0.00061762 | 0.06699 | 0.058742 | 0.0082476
GNP Peak
0.01 | 0.5603 | 0.3054 | 0.2549 | 0.53528 | 0.29289 | 0.24239
0.025 | 0.57037 | 0.31043 | 0.25994 | 0.52521 | 0.28785 | 0.23736
0.05 | 0.5603 | 0.3054 | 0.2549 | 0.54535 | 0.29792 | 0.24743
Porph peak
0.01 | 0.8725 | 0.4615 | 0.411 | 0.90286 | 0.47668 | 0.42618
0.025 | 0.86746 | 0.45898 | 0.40848 | 0.87769 | 0.46409 | 0.4136
0.05 | 0.86746 | 0.45898 | 0.40848 | 0.89783 | 0.47416 | 0.42367

## Alpha
x=0.2
Slope = -2.3RT/anF |  |  |  | Reduced |  |  |  | Oxidised
|  |  |  | -0.0298 |  |  |  | 0.008563
n= electron transfer =1
F= Faraday constant =96485.332
a= heterogeneous rate constant = between 0 and 1
R = rate constant =8.314 |  |  |  | slope -0.02980 = -2.3RT / anF |  |  |  | slope 0.008563 = -2.3RT/ anF
T= temperature =293
|  |  |  | n x F | 96485.332 | R x T | 2436.002 | n x F | 96485.332 | R x T | 2436.002
when plotting from 0
|  |  |  | thus -0.0298 = -2.3*2436.002/96485.33a |  |  |  | thus 0.008563= -2.3*2436.002/96485.33a
alpha = -5602.8046/ (slope x 96485.33) |  |  |  | equation -0.0298 = -5602.8/ 96485.33a |  |  |  | equation 0.008563= -5602.8/ 96485.33a
slope = -5602.8 / (96485.33 * a) |  |  |  | Reduced heterogenous rate constant = 0.850703 |  |  |  | Oxidised heterogenous rate constant = 0.008563
akhil -0.06483 a=0.895712
akhil 0.03396 a= -1.709923 |  |  |  | ALPHA= 0.850703
-5602.8046 | -6.5445 | 0.87546
JP ALPHA 0.995
856.1144

## PSI
[6 empty] | Scan Rate | Oxidation Ep | Reduction Ep | Peak separation(n∆Ep) | -(alpha2*F/RT)*PS | PSI | (value)^-0.5
a.
[6 empty] | 0.01 | 0.05173 | 0.05692 | -0.00519 | 0.051391 | 0.91556 | 152562050.3498
[6 empty] | 0.025 | 0.04669 | 0.06195 | -0.01526 | 0.1511 | 1.0116 | 68748207.8145
[6 empty] | 0.05 | 0.05173 | 0.06699 | -0.01526 | 0.1511 | 1.0116 | 31796740.1872
96485.332
| a=alpha | 0.5 |  |  |  | Scan Rate | Oxidation Ep | Reduction Ep
| F=96485.332 |  |  |  |  | 0.01 | 0.5603 | 0.53528 | 0.02502 | -0.24775 | 0.67885
| R=8.314 |  | alpha/pi | alpha/pi^0.5 | 2.18*alpha/pi^0.5 | 0.025 | 0.57037 | 0.52521 | 0.04516 | -0.44718 | 0.55611
| T=293 |  | 0.15915 | 0.39894 | 0.86969 | 0.05 | 0.5603 | 0.54535 | 0.01495 | -0.14804 | 0.75002
n=1
∆Ep=peak separation
[6 empty] | Scan Rate | Oxidation Ep | Reduction Ep
|  |  | A squared |  | A2*F | 0.01 | 0.8725 | 0.90286 | -0.03036 | 0.30063 | 1.1747
|  |  | 0.25 |  | 24121.333 | 0.025 | 0.86746 | 0.87769 | -0.01023 | 0.1013 | 0.96241
| RT= 2436.002 |  |  |  |  | 0.05 | 0.86746 | 0.89783 | -0.03037 | 0.30072 | 1.1748
| 2436.002 |  | A2*F/RT
-9.902

## PSI graph
[πDnvF/(RT)]-0.5
|  | D diffusion coefficient |  | Cyt C | [5 empty] | [πDnvF/(RT)]-0.5
D=diffusion coefficient |  |  |  | for ox |  |  |  |  | Calculating x axis |  |  | OX |  | Oxidised sample divided by Reduced
n=electron transfer |  |  |  |  | Scan Rate | D for Randles-Sevcik equation |  |  | 303117.6102 x v x D | (303117.6102 x v x D)/RT | (value)^-0.5 | ELECTRON TRANSFER RATE
F=96485.332
R=8.314
T=293 |  |  |  |  | 0.01 | 3.4528e-17 |  |  | 1.0466e-13 | 4.2964e-17 | 152562050.3498 | 6.0012e-09 | 1.7509e-08
v=scan rate |  |  |  |  | 0.025 | 6.8015e-17 |  |  | 5.1541e-13 | 2.1158e-16 | 68748207.8145 | 1.4714e-08
[5 empty] | 0.05 | 1.5898e-16 |  |  | 2.4094e-12 | 9.8909e-16 | 31796740.1872 | 3.1813e-08
[9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | RED
| R= 8.314 |  |  | fo red
y axis = psi calculations | T=293
| n=1 |  | C0 =129 nM |  | 0.01 | 3.1078e-17 |  |  | 9.4202e-14 | 3.8671e-17 | 160808647.666 | 5.6935e-09 | 1.7768e-08
| F= 96485.332 |  | where, nM = nanomolar i.e. 10^-9 M |  | 0.025 | 7.0656e-17 |  |  | 5.3543e-13 | 2.198e-16 | 67451071.818 | 1.4997e-08
| v= scan rate |  |  |  | 0.05 | 1.6708e-16 |  |  | 2.5322e-12 | 1.0395e-15 | 31016452.0845 | 3.2614e-08
| A = 1 cm^2 |  | A = 1 cm^2
C0 = 1.29 x 10^-7
|  |  |  | Porph 1 | [5 empty] | [πDnvF/(RT)]-0.5
|  |  |  | for ox |  |  |  |  | Calculating x axis |  |  | OX
[5 empty] | Scan Rate | D for Randles-Sevcik equation |  |  | 303117.6102 x v x D | (303117.6102 x v x D)/RT | (value)^-0.5 | ELECTRON TRANSFER RATE
[5 empty] | 0.01 | 1.8352e-21 |  |  | 5.5627e-18 | 2.2835e-21 | 20926516607.5227 | 3.2439e-11 | 5.1541e-11
[5 empty] | 0.025 | 1.8807e-21 |  |  | 1.4252e-17 | 5.8506e-21 | 13073687643.4684 | 4.2537e-11
[5 empty] | 0.05 | 1.8126e-21 |  |  | 2.7471e-17 | 1.1277e-20 | 9416750824.8513 | 7.9648e-11
[9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | RED
fo red
[5 empty] | 0.01 | 1.6516e-20 |  |  | 5.0064e-17 | 2.0552e-20 | 6975505535.8409 | 9.7318e-11 | 1.0925e-10
[5 empty] | 0.025 | 8.1311e-21 |  |  | 6.1617e-17 | 2.5294e-20 | 6287638632.0493 | 8.8445e-11
[5 empty] | 0.05 | 5.7598e-21 |  |  | 8.7295e-17 | 3.5835e-20 | 5282567535.8922 | 1.4198e-10
|  |  |  | Porph 2 | [5 empty] | [πDnvF/(RT)]-0.5
|  |  |  | for ox |  |  |  |  | Calculating x axis |  |  | OX
[5 empty] | Scan Rate | D for Randles-Sevcik equation |  |  | 303117.6102 x v x D | (303117.6102 x v x D)/RT | (value)^-0.5 | ELECTRON TRANSFER RATE
[5 empty] | 0.01 | 7.386e-21 |  |  | 2.2388e-17 | 9.1906e-21 | 10431063662.8267 | 1.1262e-10 | 1.4077e-10
[5 empty] | 0.025 | 3.667e-21 |  |  | 2.7788e-17 | 1.1407e-20 | 9362815604.9293 | 1.0279e-10
[5 empty] | 0.05 | 4.985e-21 |  |  | 7.5552e-17 | 3.1015e-20 | 5678265478.6556 | 2.069e-10
[9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | RED
fo red
[5 empty] | 0.01 | 1.2e-21 |  |  | 3.6374e-18 | 1.4932e-21 | 25878593056.6313 | 4.5393e-11 | 7.224e-11
[5 empty] | 0.025 | 1.3706e-21 |  |  | 1.0386e-17 | 4.2636e-21 | 15314891239.4916 | 6.2841e-11
[5 empty] | 0.05 | 1.3706e-21 |  |  | 2.0772e-17 | 8.5271e-21 | 10829263448.5789 | 1.0849e-10
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.005Vs OX
[6 empty] | 1.677e-08 | / | 96485.332 | 3.848 | 2e-06 | 0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.0025Vs OX
[6 empty] | 1.993e-08 | / | 96485.332 | 3.848 | 2e-06 | 0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## Oxidation current function
Scan Rate | Cocnentration | Conc*scan rate | peak current | peak current/(conc*scan rate)
0.05 | 5e-06 | 2.5e-07 | 0.1607 | 642800
0.1 | 5e-06 | 5e-07 | 0.1779 | 355800
0.2 | 5e-06 | 1e-06 | 0.2241 | 224100
0.3 | 5e-06 | 1.5e-06 | 0.2736 | 182400
0.4 | 5e-06 | 2e-06 | 0.3149 | 157450
0.5 | 5e-06 | 2.5e-06 | 0.3568 | 142720
0.6 | 5e-06 | 3e-06 | 0.3659 | 121966.6667
0.7 | 5e-06 | 3.5e-06 | 0.3653 | 104371.4286
0.8 | 5e-06 | 4e-06 | 0.3755 | 93875
0.9 | 5e-06 | 4.5e-06 | 0.4197 | 93266.6667
1 | 5e-06 | 5e-06 | 0.3978 | 79560
1.2 | 5e-06 | 6e-06 | 0.445 | 74166.6667
1.4 | 5e-06 | 7e-06 | 0.5254 | 75057.1429
1.6 | 5e-06 | 8e-06 | 0.4406 | 55075
1.8 | 5e-06 | 9e-06 | 0.5678 | 63088.8889
2 | 5e-06 | 1e-05 | 0.5016 | 50160
2.5 | 5e-06 | 1.25e-05 | 0.6673 | 53384
3 | 5e-06 | 1.5e-05 | 0.6769 | 45126.6667
4 | 5e-06 | 2e-05 | 0.8048 | 40240
5 | 5e-06 | 2.5e-05 | 0.7473 | 29892
6 | 5e-06 | 3e-05 | 0.5003 | 16676.6667
7 | 5e-06 | 3.5e-05 | 0.6906 | 19731.4286

## Reduction current function
Scan Rate | Cocnentration | Conc*scan rate | peak current | peak current/(conc*scan rate)
0.05 | 5e-06 | 2.5e-07 | -0.1358 | -543200
0.1 | 5e-06 | 5e-07 | -0.1965 | -393000
0.2 | 5e-06 | 1e-06 | -0.2643 | -264300
0.3 | 5e-06 | 1.5e-06 | -0.2778 | -185200
0.4 | 5e-06 | 2e-06 | -0.3752 | -187600
0.5 | 5e-06 | 2.5e-06 | -0.4002 | -160080
0.6 | 5e-06 | 3e-06 | -0.4106 | -136866.6667
0.7 | 5e-06 | 3.5e-06 | -0.4853 | -138657.1429
0.8 | 5e-06 | 4e-06 | -0.486 | -121500
0.9 | 5e-06 | 4.5e-06 | -0.478 | -106222.2222
1 | 5e-06 | 5e-06 | -0.4762 | -95240
1.2 | 5e-06 | 6e-06 | -0.575 | -95833.3333
1.4 | 5e-06 | 7e-06 | -0.7523 | -107471.4286
1.6 | 5e-06 | 8e-06 | -0.5721 | -71512.5
1.8 | 5e-06 | 9e-06 | -0.6815 | -75722.2222
2 | 5e-06 | 1e-05 | -0.6556 | -65560
2.5 | 5e-06 | 1.25e-05 | -0.6715 | -53720
3 | 5e-06 | 1.5e-05 | -0.4707 | -31380
4 | 5e-06 | 2e-05 | -0.5845 | -29225
5 | 5e-06 | 2.5e-05 | -0.5958 | -23832
6 | 5e-06 | 3e-05 | -0.4702 | -15673.3333
7 | 5e-06 | 3.5e-05 | -0.7462 | -21320

## psi
Scan Rate
0.05
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
a=alpha |  |  | 0.7
F=96485.332 |  |  | 0.8
R=8.314 | ALPHA= 0.850703 |  | 0.9
T=293 |  |  | 1
n=1 |  |  | 1.2
∆Ep=peak separation | alpha | alpha / pi | 1.4
| 0.8507 | 0.271 | 1.6
1.8
| (alpha/pi)^0.5 | (alpha/pi)^0.5*2.18 | 2
RT= 2436.002 | 0.51962 | 1.1328 | 2.5
3
| alpha squared | a2 * F | 3.5
| 0.7237 | 69826.0097 | 4
4.5
| a2 * F / RT |  | 5
| 28.664 |  | 5.5
6
7